Toruń, dnia 01.04.2021 r.

WIiR.271.21.2.2021.SP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:

- „Dokumentacja projektowa windy osobowej w I LO przy ul. Zaułek Prosowy 1”

- „Dokumentacja projektowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do części przedszkolnej Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:

- Cześć I: „Dokumentacja projektowa windy osobowej w I LO przy ul. Zaułek Prosowy 1”

- Cześć II: „Dokumentacja projektowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do części przedszkolnej Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2”.

2.  Zakres dokumentacji obejmuje:

Wszystkie wymagane elementy projektu budowlanego, składający się z projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

2.1. Wytyczne do realizacji przedmiotu umowy

a) część I

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu,  ul. Zaułek Prosowy 1 (działka nr 307/1, 122,  312 obręb 15) jest obiektem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obszar i budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany dźwig osobowy powinien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a więc charakteryzować się min. wymiarami wewnętrznymi 110x140cm. Kabina dźwigu powinna być wyposażona w poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową. Dźwig powinien zapewniać bezkolizyjny dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu gruntu na każdą kondygnacje użytkową. Preferowany napęd dźwigu – elektryczny. Należy uwzględnić system kontroli dostępu przy wejściu do dźwigu od zewnątrz oraz inne rozwiązania teletechniczne pozwalające w pełni bezpiecznie i funkcjonalnie użytkować dźwig osobowy.

Zamawiający preferuję dźwig osobowy wewnętrzny od strony zachodniej budynku.

W ramach prac projektowych należy ponadto przystosować niezbędne pomieszczenia w budynku dla zapewnienia komunikacji do dźwigu oraz w razie konieczności wykonać zagospodarowanie terenu w obrębie projektowanego szybu windowego.

W przypadku lokalizacji szybu winowego na zewnątrz budynku projektowany obiekt należy zaprojektować uwzględniając parametry współczynnika przenikania ciepła oraz energochłonność budynku na rok  2021 określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych.

Propozycję lokalizacji szybu windowego należy przedstawić do akceptacji Użytkownika, Konserwatora Zabytków i Zamawiającego.

b) część II

Budynek Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 2 (działka nr 60/3 obręb 52) jest obiektem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem zamówienia są dwie pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Preferowana konstrukcja stalowa. Projektowane pochylnie będą obsługiwać parter budynku SP nr 16 (oddział przedszkolny i szkołę). Pochylnia nr 1 powinna być zlokalizowana przy wejściu głównym do budynku od strony południowo-zachodniej. Pochylnia nr 2 powinna być zlokalizowana przy wejściu bocznym od strony północno-wschodniej budynku.

Pochylnia powinna mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku. Zaleca się projektowanie pochylni o najmniejszym możliwym do zastosowania nachyleniu.

Propozycję lokalizacji i usytuowania pochylni przedstawia Wykonawca do akceptacji Użytkownika i Zamawiającego.

2.2. W ramach prac projektowych należy przewidzieć konieczność wykonania inwentaryzacji do celów projektowych w niezbędnym zakresie do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.3. W ramach prac projektowych należy przewidzieć także udział w ewentualnych spotkaniach dotyczących omówienia i uzgodnienia rozwiązań projektowych lub innych wynikających z zakresu opracowania,

2.4. Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone szczegółowe wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów, bez podawania nazw własnych oraz nazw producenta, z zastrzeżeniem zapisów Uwagi I.

Uwaga I:

W przypadku, gdy projektant w wyjątkowej sytuacji musi użyć znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to w każdym takim przypadku musi uzupełnić o dodatkowy zwrot "lub równoważne", z podaniem parametrów technicznych i warunków równoważności. Nie dopuszcza się jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważności zawartego na początku dokumentacji. Do przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie, że nie przywoływał i nie używał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a jeżeli użył - to należy wyszczególnić, w których miejscach dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem zdania pierwszego.

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1) Koncepcja architektoniczna (opis z założeniami technicznymi, rzuty, przekroje, elewacje) wraz z szacunkowym kosztem inwestycji,

2) Projekt budowlany składający się z następujących opracowań:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

c) projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego, w tym:

- projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi,

- projekt instalacji sanitarnych (jeśli będzie wymagany),

- projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych (jeśli będzie wymagany),

- innych w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz podłączenia do  infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu, rozwiązania kolizji z sieciami poszczególnych gestorów,

d) opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w par.5 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna),

4) Przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

5) Kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

6) Zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych,

7) Inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich założonych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę,

8) Cała dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (zapisane w wersji AutoCAD 2008).

Opracowania przedmiotu zamówienia należy wykonać w wersji papierowej w 6 egz. za wyjątkiem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz ZZK, które należy wykonać w 2 egz.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1) pozyskanie mapy syt.-wys. w skali 1:500,

2) dostarczenie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów,

3) ustalenie warunków posadowienia obiektu (o ile będą wymagane),

4) uzyskanie warunków technicznych podłączenia, przebudowy infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),

5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o pozwoleniu na przesadzenie bądź usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję o pozwoleniu na budowę, zgody na odprowadzenie nadwyżki wody na teren nieutwardzony, decyzji pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku, i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski  z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),

6) udzielanie przez Wykonawcę dokumentacji odpowiedzi Zamawiającemu w trybie pilnym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na zapytania merytoryczne do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trwającej procedurze udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich wad i błędów w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ujawnionych w trakcie czynności udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane,

7) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,

W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i osobistej obecności w siedzibie Zamawiającego (w osobie właściwego projektanta lub osoby upoważnionej posiadającej odpowiednie uprawnienia) drugiego dnia roboczego od powiadomienia przez Zamawiającego o takiej konieczności (z tym, że za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1920). Zawiadomienie będzie wskazywać dzień, godzinę i miejsce wymaganego przybycia.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

6. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

1) spełniać wszystkie warunki określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 2  Uwaga I,

2) nazwa i rodzaj zadania zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie zakresu wykonanej koncepcji zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,

3) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, uzgodnienie projektu z użytkownikiem,

4) zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewnić możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania.

7. Do obowiązków Wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, w tym także wydanych decyzji administracyjnych, dokonanie wizji w terenie oraz wykonanie ewentualnych uzupełnień w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.  Termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

| Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz szacunkowego kosztu inwestycji | do 4 tygodnie od podpisania umowy |
| --- | --- |
| Wykonanie projektu budowlanego wraz z wymaganymi elementami i projekt techniczny | do 11 tygodni od podpisania umowy, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót do WAiB |

III.  Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100%

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić czynną działalność gospodarczą w zakresie opracowywania projektów budowlanych i posiadać doświadczenie w realizacji projektów budowlanych z zakresu usuwania barier architektonicznych w tym dźwigów osobowych.

V. Wymagania i warunki Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego części bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

VI. Warunki płatności:

1. Płatność nastąpi w 2 ratach:

rata I – 80% ceny zapisanej w umowie, po protokolarnym, bezusterkowym odebraniu przygotowanego kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót,

rata II – 20% ceny zapisanej w umowie, po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia

2. Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę, po skutecznym dostarczeniu faktury do WIiR oraz po wykonaniu i protokolarnym odbiorze części przedmiotu zamówienia za poszczególne etapy realizacji zadania, płatną w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

3. W niniejszej procedurze przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego, wymaganego niniejszą dokumentacją ,,zapytania ofertowego”, przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca sporządzając kalkulację własną kosztów wykonania zamówienia zobowiązany jest do zachowania w tym względzie szczególnej staranności. W kalkulacji własnej należy uwzględnić wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np.: koszty wszelkich dojazdów, koszty związane z dokonaniem oględzin stanu istniejącego, wszelkie koszty wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, itp. koszty. Wykonawca oblicza cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z dokładnością do 1 grosza (2 miejsc po przecinku). Tak obliczoną łączną wartość wykonania całego przedmiotu zamówienia Wykonawca wpisuje w druk formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena ofertowa jest ceną brutto, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku VAT.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty, trybu i formy:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

4. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1

5. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN) brutto z uwzględnieniem należnego podatku jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.

6. Cena ofertowa brutto, która jest ceną ryczałtową musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obwiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające z projektu umowy oraz dokumentów załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego.

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać listownie lub osobiście w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń w zamkniętych kopertach z opisem na kopercie (oddzielne koperty dla poszczególnych części):

„Oferta na cześć I zadania pn.: Dokumentacja projektowa windy osobowej w I LO przy ul. Zaułek Prosowy”

i/lub

„Oferta na część II zadania pn.: „Dokumentacja projektowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do części przedszkolnej Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2”.

w terminie do dnia 21.04.2021 r. do godziny 10.00

(liczy się data i godzina wpływu oferty do WIiR UMT a nie data nadania w UP lub u kuriera)

VIII. Uwagi ogólne

Więcej informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, osoba do kontaktu: Sławomir Paczkowski, tel. (56) 611 88 47, email: s.paczkowski@um.torun.pl

IX. Załączniki

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Mapy

3. Dokumentacja fotograficzna

4. Wypisy z rejestru gruntów