Toruń,  dnia 07.05.2021 r.

WIiR.271.21.4.2021.SP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi pn.: „Wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego linii wysokiego napięcia 110 kV pomiędzy ul. Poznańską i ul. Andersa w Toruniu”.

### Kod CPV - 90721600-3

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zadania są pomiary natężenia emisji pola elektromagnetycznego w środowisku dla odcinka linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV w relacji GPZ Toruń Południe – GPZ Toruń Przysiek (przęsło 7 ÷ 8 ÷ 9) nad planowanym do budowy terenem rekreacyjnym na działkach 1/79, 1/80, 1/81 obrębu 75, pomiędzy ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S-10 oraz Popiołową Drogą w Toruniu.

2. Zakres zamówienia obejmuje sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z uwzględnieniem wymaganych warunków pogodowych, maksymalnych parametrów pracy instalacji w danym zakresie częstotliwości sieciowej.

3. Metoda badawcza zgodna z metodyką pomiarów określoną wymaganiami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020, poz. 258).

4. Minimalny zakres wymaganej dokumentacji:

1) Charakterystyka obiektu z opisem i mapą rozpatrywanego odcinka linii wysokiego napięcia

2) Metodyka pomiarów (obliczeń)

3) Mapa (rzuty) ze wskazaniem lokalizacji pomiarów składowych elektrycznych i magnetycznych

4) Pomiary, obliczenia i analiza pola elektromagnetycznego na terenach badanych działek (obszarów)

5) Wnioski końcowe

## z uwzględnieniem szczegółowych wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r., poz. 258).

5. Dokumentacja  wchodząca w skład przedmiotu zamówienia:

Kompletnie wykonany przedmiot zamówienia (opracowanie/sprawozdanie/analiza) należy sporządzić w formie papierowej, opis w formacie A4, mapa (rzuty) w formacie co najmniej A3, trwale zszyty, druk kolorowy - w 4 egzemplarzach i w tożsamej wersji elektronicznej na opisanej płycie CD lub pendrive – w 2 egzemplarzach

oraz dostarczyć do Wydziału Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 w Toruniu.

6. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności spełniać wymagania:

1) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. z 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

2)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 2448).

3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie  sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r., poz. 258)

7. Do obowiązków Wykonawcy należy weryfikacja otrzymanych materiałów i dokonanie wizji w terenie oraz wykonanie ewentualnych uzupełnień w zakresie wymaganym do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji w zakresie objętym umową.

9. W trakcie trwania prac badawczych Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i osobistej obecności w siedzibie Zamawiającego (w osobie właściwego specjalisty lub osoby upoważnionej posiadającej odpowiednie uprawnienia) drugiego dnia roboczego od powiadomienia przez Zamawiającego o takiej konieczności (z tym, że za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020, poz. 1920). Zawiadomienie będzie wskazywać dzień, godzinę i miejsce wymaganego przybycia.

10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi w tym zakresie standardami, przepisami, metodyką i normami.

II.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

| Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia | do 4 tygodni od podpisania umowy |
| --- | --- |

III.  Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100%

IV. Wymagania i warunki Zamawiającego:

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego części bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

V. Wymagania dotyczące udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić czynną działalność gospodarczą oraz posiadać aktualny certyfikat akredytacji z wymaganym do realizacji przedmiotu zamówienia z zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego, nadany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Kopię certyfikatu akredytacji oraz aktualny zakres akredytacji laboratorium należy dołączyć do oferty.

VI. Warunki płatności:

1. Rozliczenie za usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będzie wykonane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę, po skutecznym dostarczeniu faktury do Wydziału Inwestycji i Remontów UMT, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 w Toruniu oraz po kompletnym wykonaniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, płatnej w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

2. W przedmiotowej procedurze przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego, wymaganego niniejszym zapytaniem przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca sporządzając kalkulację własną kosztów wykonania zamówienia zobowiązany jest do zachowania w tym względzie szczególnej staranności. W kalkulacji własnej należy uwzględnić wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np.: koszty wszelkich dojazdów, koszty związane z dokonaniem oględzin stanu istniejącego, wszelkie koszty wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, itp. Wykonawca oblicza cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z dokładnością do 1 grosza (2 miejsc po przecinku). Tak obliczoną łączną wartość wykonania całego przedmiotu zamówienia Wykonawca wpisuje w druk formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena ofertowa jest ceną brutto, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku VAT.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty, trybu i formy:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

4. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z przedmiotowym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.

5. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN) brutto z uwzględnieniem należnego podatku jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.

6. Cena ofertowa brutto, która jest ceną ryczałtową musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obwiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające z projektu umowy oraz dokumentów załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego.

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego   należy   składać   listownie   lub  osobiście  w  siedzibie   Wydziału    Inwestycji

i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego”

w terminie do dnia 18.05.2021 r. do godziny 15.00

(liczy się data i godzina wpływu oferty do WIiR UMT a nie data nadania, dostarczenia do UP lub do kuriera)

VIII. Uwagi ogólne:

Więcej informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, osoba do kontaktu: Sławomir Paczkowski, tel. (56) 611 88 47, email: s.paczkowski@um.torun.pl

IX. Załączniki

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Mapa z koncepcją zagospodarowania terenów zielonych

3. Ortofotomapa

4. Wypis z rejestru gruntów

5. Dokumentacja fotograficzna