Toruń, dnia 3.11.2020 r

WIiR.7013.7.7.2020. K.C.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia  zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę  przy ul. Dwernickiego 3B , murowanego parterowego budynku mieszkalnego o pow. ok. 49 m2. Technologia budowy część murowana o pow. ok.25 m2 + kontener typu kiosk o pow. ok. 12 m2 , w częśći drewnianej  o pow. ok. 24 m2 z 2 dobudówkami  - wiatrołapem i pom gospod. o pow. ok. 12 m2.  Budynek mieszkalny wolnostojący z dachem drewnianym krytym papą, zakres prac obejmuje demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach  metalowych o dł ok. 62 mb.

Budynek niezamieszkały, instalacje wody i energii elektrycznej odłączone.

Wykonawca ma obowiązek ustanowienia kierownika rozbiorki, zabezpieczenia terenu rozbiórki przed osobami postronnymi uporządkowania terenu, wywiezienia materiału z rozbiórki na składowisko odpadów,

Lokalizacja i zdjęcia budynków dołączono w załącznikach graficznych do zapytania ofertowego.

Termin wykonania robót – 3 tygodnie od przekazania placu budowy,

- Warunki udziału w zapytaniu: nie określa się.

- Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

- Termin wykonania usługi: 3 tygodnie od przekazania placu budowy,

Bliższych informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10.   Osoba do kontaktu p. Kazimierz Cetkowski, tel. 798 776 216.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pok. nr 22, lub przesłać mailowo na adres: wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 10.11.2020 r.

Załączniki:

1.Mapy i zdjęcia z lokalizacją i oznaczeniem budynków

Dyrektor

Wydziału Inwestycji i Remontów                                                                        Urzędu Miasta Torunia

(-)  Sławomir Wiśniewski