BOM.7021.9.25.26.28.34.2021. P W

Toruń, 30.08.2021 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Biuro Ogrodnika Miasta, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie automatycznej instalacji kroplującej do nawadniania grupy krzewów i rabat oraz słupka zraszającego z podstawą betonową na podstawie dokumentacji projektowej.

I. Adres realizacji zadania:  ulica Janiny Hurynowicz 22 dz. nr 54/15 obr.36 (plac zabaw)

II. Zapytanie obejmuje :

- wykonanie przyłącza i instalacji wodociągowej

- wykonanie wykopów pod rurociągi

- wykonanie sieci głównych rurociągów rozprowadzających

- wykonanie sieci rurociągów zasilających linie kropelkującej

- zainstalowanie studzienki elektrozaworowej

- rozłożenie, przytwierdzenie do podłoża oraz podłączenie linii kropelkujących

- zainstalowanie urządzeń do automatycznego sterowania wraz z okablowaniem sterującym

- zainstalowanie zestawu zamgławiającego – słupa zraszającego

III. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

IV. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – wykonawca dołączy KRS

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia:

- wykonawca wykaże pozytywne i udokumentowane (referencjami) doświadczenie 
w wykonywaniu usług o podobnym charakterze:

-  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie, wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi o podobnym charakterze – wykonał przynajmniej 3 usługi  w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia na kwotę minimalną 10 000 zł brutto każda;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

2. Zamawiający zbada spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego.)

3. Kryteria oceny złożonych ofert: cena – 100%.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

5. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy przed wszczęciem  niniejszego postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie oraz wykonawcy, którzy mieli naliczoną karę umowną za zdarzenia dotyczące wcześniejszych umów na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasta Toruń.

Ewentualne pytania proszę kierować do Pana Piotra Winiarskiego – (0-56) 611 83 31, e-mail p.winiarski@um.torun.pl

Uwagi ogólne:

1. Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia 17.09.2021 r. do godz. 10ºº na adres: Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Generała Sikorskiego 12, e-mail bom@um.torun.pl, z dopiskiem „Instalacja nawadniająca i zraszająca”.

2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

3. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.

Załączniki:

- projekt budowlany- wersja elektroniczna