Toruń, 04 lutego 2021r.

BOM.7021.1.16.2021.jcz

-------------------------------------

wg. rozdzielnika

-------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na:

prowadzenie konserwacji i nadzoru nad funkcjonowaniem przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, w okresie luty – grudzień 2021r. w zakresie:

- codzienne sprawdzenie poprawności działania sterowania i automatyki,

- utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniu sterowni,

- czyszczenie krat na wlocie do sterowni i na wlocie do komory przepompowni,

- usuwanie zatorów i sterowanie ustawieniem zastawki w przypadku zatrzymania przepompowni,

- dyspozycyjności w przypadku awarii przepompowni w ciągu 1 godziny od wezwania telefonicznego,

- prowadzenie dziennika pracy przepompowni,

- udział w trakcie konserwacyjnej wymiany pomp.

Uwagi ogólne

- Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia 11.02.2021r. do         godz. 15.00 na adres: Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: bom@um.torun.pl.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

- Warunkiem złożenia oferty jest potwierdzenie przygotowania i doświadczenia zawodowego w zakresie melioracji wodnych i obsługi przepompowni.

Otrzymują:

- rozdzielnik

- BIP UMT

- a/a (jc- /2021)