Toruń, 02.03.2022 r.

WŚiE.7021.3.2021.PW

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku potencjalnych Wykonawców na realizację zadania pn.:

Remont fontanny przy ul. Chopina 12/18 w Toruniu. „Nowe życie fontanny przed Wydziałem Matematyki i Informatyki” – budżet obywatelski.

**I.** Zakres czynności:

a. Modernizacja elementów technicznych fontanny:

- naprawa sufitu, hydroizolacja ścian wewnątrz komory, wymiana zaworów sterujących wypływ wody do niecki na elektrozawory,

- wymiana oświetlenia wewnątrz komory na oświetlenie z napięciem bezpiecznym 24 V z transformatorem bezpieczeństwa,

- wymiana szafy energetycznej na hermetyczną IP54, zastosowanie do poszczególnych obwodów wyłączników różnicowo – prądowych stosownie do instalacji (zasilanie silnika pompy, zasilanie gniazda hermetycznego serwisowego, oświetlenia bezpiecznego),

- odpływ przelewowy zabezpieczony przed blokowaniem go przez liście.

b. Wykonanie niezbędnych napraw powierzchni fontanny:

- ułożenie płytek na betonowej części niecki fontanny,

- uzupełnienie odpadających elementów,

- naprawa wszelkich spękań i uszkodzeń,

- uzupełnienie ubytków i spękań i pomalowanie istniejącego gazonu na kolor szary - beton

c. Montaż elementów małej architektury:

- montaż 4 szt. ławek zał. nr 1 lub równoważne,

- renowacja ławy umieszczonej wzdłuż gazonu,

- montaż 2 szt. koszy na śmieci z dekoracją w postaci okalających desek zał. nr 2 lub równoważne,

- montaż 2 szt. drewnianych donic na byliny.

d. Urządzenie zieleni wokół fontanny.

- w wolnych przestrzeniach trawnika przylegającego do fontanny zasadzenie paroletnich krzewów ozdobnych (budleja Dawida, jaśminowiec wonny „Snowbelle”, lilak pospolity)

- w gazonie i planowanych donicach zasadzenie 50 ozdobnych bylin – lawendy pachnącej oraz szczodrzeńca położonego.

Termin realizacji : od 01.04.2022 r do 31.05.2022 r.

**II.** O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące **warunki:**

1. doświadczenie – posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia potwierdzone referencjami,

Kryteria oceny złożonych ofert: cena – 100%.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie oraz wykonawcy, którzy mieli naliczoną karę umowną za zdarzenia dotyczące wcześniejszych umów na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasta Toruń.

Ewentualne pytania proszę kierować do Pana Piotra Winiarskiego – (0-56) 611 83 31, e-mail p.winiarski@um.torun.pl **Uwagi ogólne:**

1. Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia **09.03.2022 r. do godz. 10ºº** na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Generała Sikorskiego 12, e-mail wsie@um.torun.pl, z dopiskiem „Remont fontanny ul. Chopina12/18 Toruń
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.